## Help
Considerazioni sulla magnitudine limite
Versione 1.9 - gennaio 2009
di Lorenzo Comolli ( comolli@libero.it )
Help
Questo foglio di calcolo vuole aiutare a capire quali siano i limiti di una strumentazione, tenendo conto dei fattori principali che influiscono sulla visibilità di stelle deboli in immagini CCD.
Dati richiesti in input sono: - diametro del telescopio - lunghezza focale - modello di CCD (con tutte le relative caratteristiche) - luminosità del cielo (a scelta da un menu) - trasparenza del cielo (a scelta da un menu) - FWHM, ovvero ampiezza a metà altezza delle stelle, in pixel (valore tipico è 2) - limite di rapporto s/n desiderato (tipicamente 3) Si otterranno quindi una serie di grafici e tabelle che serviranno a fornire la magnitudine limite raggiungibile in maniera personalizzata. SI RACCOMANDA DI PRENDERE CON MOLTA CAUTELA I RISULTATI, in particolare il valore assoluto può anche essere errato di mezza magnitudine (a causa dell'invevitabile incertezza su parametri quali luminosità e trasparenza del cielo), ma quello che conta per gli scopi di questo foglio di calcolo sono i valori relativi che si possono ottenere ad esempio adottando diverse strategie nella distribuzione tempo/numero di pose. E questi valori relativi sono piuttosto accurati.
Per visualizzare al meglio questo file, regolare lo Zoom di visualizzazione in modo da vedere il testo largo tutta la pagina.
Le caselle che l'utente deve modificare sono esclusivamente quelle colorate di verde, tutte le altre visualizzano il risultato di calcoli interni del programma, che possono risultare di interesse. Alcune caselle contengono valori scelti da un menu che si può far comparire prima cliccando sulla casella in esame, e poi sul quadratino grigio che compare a fianco.
Come si può vedere nel foglio "Dati CCD", non per tutti i CCD è presente la costante chiamata "Ct". Senza di essa non è possibile eseguire alcun calcolo. Per la sua determinazione si veda il foglio "Determinazione costante CCD". E' comunque buona norma eseguire un controllo sul valore della costante anche per i CCD di cui sia già presente il valore della costante. Sono normali variazioni di mezzo o un valore.

## Maglim
Considerazioni sulla magnitudine limite
Dati |  |  | Nota: le caselle verdi possono essere variate a piacere
Telescopio
Diametro | 360 | mm | Diametro del telescopio
Lung. focale | 2000 | mm | Inserire la lungh. focale effettiva se si usano riduttori/barlow
f/ | 5.5556
CCD
Modello | FLI ME2
Binning | 1
Gain | 3 | e-/ADU | Gain o fattore di conversione
Rum. lettura | 15 | e- | Rumore di lettura in elettroni
Rum. lettura | 5 | ADU | Rumore di lettura in ADU
Pix x | 768 |  | Numero di pixel del sensore in orizzontale (non considerando l'eventuale binning)
Pix y | 512 |  | Numero di pixel del sensore in verticale (non considerando l'eventuale binning)
Dim pix x | 9 | mm | Dimensione dei singoli pixel in orizzontale (non considerando l'eventuale binning)
Dim pix y | 9 | mm | Dimensione dei singoli pixel in verticale (non considerando l'eventuale binning)
Dim sens x | 6.912 | mm | Dimensione del sensore in orizzontale
Dim sens y | 4.608 | mm | Dimensione del sensore in verticale
Scala x | 0.92819 | "/pix | Scala orizzontale sul sensore, considerando l'eventuale binning
Scala y | 0.92819 | "/pix | Scala verticale sul sensore, considerando l'eventuale binning
Campo x | 11.8809 | '
Campo y | 7.9206 | '
a | 25 | ADU2 | Costante del sensore
b | 0.33333 | ADU/e- | Costante del sensore
Stato del cielo
Lum. cielo | Montagna buia
Trasparenza | Buona
FWHM x | 3.25 | pix | Ampiezza della stella a metà altezza, in pixel
FWHM y | 3.25 | pix | Ampiezza della stella a metà altezza, in pixel
FWHM x | 3.0166 | " | Ampiezza della stella a metà altezza, in arcosecondi
FWHM y | 3.0166 | " | Ampiezza della stella a metà altezza, in arcosecondi
ka | 1.6 | pix | Costante calcolo area sottesa dall'FWHM
C | 21.0892 | mag | Costante di Poisson per posa unitaria (1s)
Mag. cielo | 21.7 | mag/arcsec2 | Magnitudine del fondo cielo per arcsec^2
k | 0.3 | mag | Costante di trasparenza del cielo
Lum. cielo | 0.6471 | ADU/s
Limite di s/n
Rapporto s/n | 3
Rumore totale: esempio per una posa singola di durata scelta
Posa | 120 | s
Coeff. | Lum.cielo | Rum.cielo | Rum.tot.
| [ADU] | [ADU] | [ADU]
1e-10 | 3.6868e-08 | 0.00011086 | 5 | Nello spazio
0.21062 | 77.6518 | 5.0876 | 7.1333 | Montagna buia
0.4 | 147.472 | 7.0112 | 8.6115 | Collina buia
1 | 368.6799 | 11.0857 | 12.1611 | Pianura scura
2.5 | 921.6997 | 17.5281 | 18.2273 | Pianura media
6.25 | 2304.2493 | 27.7143 | 28.1617 | Pianura luminosa
24.7053 | 9108.3449 | 55.101 | 55.3273 | Grande città
39.0625 | 14401.5578 | 69.2858 | 69.466 | Luna Piena
Caso 1 | Dipendenza dalla distribuzione tempo/numero pose (tempo totale costante)
NBpose*tposa | costante | [min] |  | [min] |  | [min] |  | [min] | Note: se le curve risultano piatte significa che non c'è vantaggio a fare pose lunghe al posto di pose corte (a parità di tempo di posa totale). In caso contrario, curve in crescita, conviene fare pose lunghe perchè il rumore di lettura contribuisce molto al rumore complessivo.
NBpose*tposa = |  | 10 |  | 30 |  | 60 |  | 120
tposa | Npose | maglim | Npose | maglim | Npose | maglim | Npose | maglim
[s] |  | [mag] |  | [mag] |  | [mag] |  | [mag]
15 | 40 | 19.956 | 120 | 20.5524 | 240 | 20.9287 | 480 | 21.305
30 | 20 | 20.2734 | 60 | 20.8698 | 120 | 21.2461 | 240 | 21.6224
60 | 10 | 20.5482 | 30 | 21.1446 | 60 | 21.5209 | 120 | 21.8972
120 | 5 | 20.7652 | 15 | 21.3616 | 30 | 21.7378 | 60 | 22.1141
300 | 2 | 20.9548 | 6 | 21.5512 | 12 | 21.9274 | 24 | 22.3037
600 | 1 | 21.0362 | 3 | 21.6326 | 6 | 22.0089 | 12 | 22.3852
Caso 2a | Dipendenza dal tempo di posa (numero di pose costante)
NBpose | costante
Npose = | 1 |  | 4 |  | 10 |  | 30 |  | 60
tposa | ttot | maglim | ttot | maglim | ttot | maglim | ttot | maglim | ttot | maglim
[s] | [min] | [mag] | [min] | [mag] | [min] | [mag] | [min] | [mag] | [min] | [mag]
15 | 0.25 | 17.9535 | 1 | 18.706 | 2.5 | 19.2035 | 7.5 | 19.7999 | 15 | 20.1761
30 | 0.5 | 18.6471 | 2 | 19.3997 | 5 | 19.8971 | 15 | 20.4935 | 30 | 20.8698
60 | 1 | 19.2982 | 4 | 20.0508 | 10 | 20.5482 | 30 | 21.1446 | 60 | 21.5209
120 | 2 | 19.8914 | 8 | 20.644 | 20 | 21.1414 | 60 | 21.7378 | 120 | 22.1141
300 | 5 | 20.5785 | 20 | 21.331 | 50 | 21.8285 | 150 | 22.4249 | 300 | 22.8012
600 | 10 | 21.0362 | 40 | 21.7888 | 100 | 22.2862 | 300 | 22.8826 | 600 | 23.2589
Caso 2b | Dipendenza dal numero di pose (tempo delle singole pose costante)
tposa | costante |  | [s] |  | [s] |  | [s] |  | [s]
| 30 | [s] | 60 |  | 120 |  | 300 |  | 600
Npose | tposa | maglim | tposa | maglim | tposa | maglim | tposa | maglim | tposa | maglim
| [s] | [mag] | [s] | [mag] | [s] | [mag] | [s] | [mag] | [s] | [mag]
1 | 30 | 18.6471 | 60 | 19.2982 | 120 | 19.8914 | 300 | 20.5785 | 600 | 21.0362
2 | 30 | 19.0234 | 60 | 19.6745 | 120 | 20.2677 | 300 | 20.9548 | 600 | 21.4125
4 | 30 | 19.3997 | 60 | 20.0508 | 120 | 20.644 | 300 | 21.331 | 600 | 21.7888
15 | 30 | 20.1172 | 60 | 20.7683 | 120 | 21.3616 | 300 | 22.0486 | 600 | 22.5063
30 | 30 | 20.4935 | 60 | 21.1446 | 120 | 21.7378 | 300 | 22.4249 | 600 | 22.8826
60 | 30 | 20.8698 | 60 | 21.5209 | 120 | 22.1141 | 300 | 22.8012 | 600 | 23.2589
Caso 3 | Dipendenza dalla luminosità del cielo (per una data combinazione di tempi di posa e numeri di pose)
tposa | 120 | s | costante
Npose | 1 |  | costante
CIELO | maglim
[ADU] | [mag]
3.6868e-08 | 20.2772 | Nello spazio
77.6518 | 19.8914 | Montagna buia
147.472 | 19.687 | Collina buia
368.6799 | 19.3122 | Pianura scura
921.6997 | 18.8729 | Pianura media
2304.2493 | 18.4005 | Pianura luminosa
9108.3449 | 17.6673 | Grande città
14401.5578 | 17.4202 | Luna Piena
Caso 4 | Dipendenza dalla FWHM
tposa | costante |  | [s] |  | [s] |  | [s] |  | [s]
| 30 | [s] | 60 |  | 120 |  | 300 |  | 600
FWHM | tposa | maglim | tposa | maglim | tposa | maglim | tposa | maglim | tposa | maglim
[pix] | [s] | [mag] | [s] | [mag] | [s] | [mag] | [s] | [mag] | [s] | [mag]
1 | 30 | 21.2065 | 60 | 21.8576 | 120 | 22.4509 | 300 | 23.1379 | 600 | 23.5956
1.5 | 30 | 20.3261 | 60 | 20.9772 | 120 | 21.5704 | 300 | 22.2574 | 600 | 22.7152
2 | 30 | 19.7014 | 60 | 20.3525 | 120 | 20.9457 | 300 | 21.6327 | 600 | 22.0905
3 | 30 | 18.8209 | 60 | 19.472 | 120 | 20.0653 | 300 | 20.7523 | 600 | 21.21
5 | 30 | 17.7117 | 60 | 18.3628 | 120 | 18.956 | 300 | 19.643 | 600 | 20.1008
7 | 30 | 16.9811 | 60 | 17.6321 | 120 | 18.2254 | 300 | 18.9124 | 600 | 19.3701

## Determinazione costante CCD
Considerazioni sulla magnitudine limite
Questo foglio serve per determinare la costante del CCD, richiesta per poter calcolare grafici e tabelle presenti nel foglio "Maglim". Bisogna avere un'immagine ripresa col CCD, posa singola, corretta con dark frame e flat field, facendo molta attenzione che dopo la divisione per il flat field l'immagine venga moltiplicata per una costante pari alla luminosità media del flat field in centro al campo. Bisognerà poi analizzare un certo numero di stelle di media luminosità (non saturate e non al limite di visibilità) di cui sia nota la luminosità tramite un qualunque planetario digitale, ricavare il valore del flusso luminoso della stella nell'immagine (espresso in ADU) calcolato integrando tutti i pixel illuminati dalla stella (si può usare un comando tipo PHOT del programma gratuito Iris) e inserire i valori nella tabella in basso a destra. Sarà anche utile rilevare il valore medio del fondo cielo per ricavare la luminosità del cielo in mag/arcsec2. Il valore ottenuto della costante del CCD Ct andrà poi ricopiato nella tabella del foglio "Dati CCD" in corrispondenza del CCD in esame.
Dati |  |  | Nota: le caselle verdi possono essere variate a piacere
Telescopio
Diametro | 310 | mm | Diametro del telescopio
Lung. focale | 1560 | mm | Inserire la lungh. focale effettiva se si usano riduttori/barlow
f/ | 5.0323
CCD
Modello | FLI ME2
Binning | 1
Gain | 3 | e-/ADU | Gain o fattore di conversione
Rum. lettura | 15 | e- | Rumore di lettura in elettroni
Rum. lettura | 5 | ADU | Rumore di lettura in ADU
Pix x | 768 |  | Numero di pixel del sensore in orizzontale (non considerando l'eventuale binning)
Pix y | 512 |  | Numero di pixel del sensore in verticale (non considerando l'eventuale binning)
Dim pix x | 9 | mm | Dimensione dei singoli pixel in orizzontale (non considerando l'eventuale binning)
Dim pix y | 9 | mm | Dimensione dei singoli pixel in verticale (non considerando l'eventuale binning)
Scala x | 1.19 | "/pix | Scala orizzontale sul sensore, considerando l'eventuale binning
Scala y | 1.19 | "/pix | Scala verticale sul sensore, considerando l'eventuale binning
Campo x | 15.2319 | '
Campo y | 10.1546 | '
a | 25 | ADU2 | Costante del sensore
b | 0.33333 | ADU/e- | Costante del sensore
Stato del cielo
Trasparenza | Discreta
k | 0.5 | mag | Costante di trasparenza del cielo
Inserimento dati immagine campione
Tempo di posa | 300 | s
Lum. cielo | 13200 | [ADU] | (togliere dark!) |  | Calcoli
Inserire mag, flusso e snr di alcune stelle. Si consiglia di usare Astrometrica per la misura, non Maxim perchè sbaglia la misura di flusso e SNR |  |  |  |  | mag | snr | -snr | pend snr | mag | mag | mag^2 | log(SNR)
mag | Flusso | SNR | C | radq flux | 13 | 213.3338 | -213.3338 | 95.0315 | 13 | 13.5 | 182.25 | 2.2253
[mag] | [ADU] |  | [mag] |  | 13.2135 | 193.0433 | -193.0433 | 90.9289 | 13.2135 | 15.1 | 228.01 | 1.7709
13.5 | 309000 | 168 | 21.0321 | 552.2776 | 13.427 | 173.6287 | -173.6287 | 86.1969 | 13.427 | 15.6 | 243.36 | 1.6128
15.1 | 69800 | 59 | 21.0168 | 264.3367 | 13.6405 | 155.2245 | -155.2245 | 80.9815 | 13.6405 | 16.3 | 265.69 | 1.4314
15.6 | 44300 | 41 | 21.0232 | 209.9701 | 13.8541 | 137.9339 | -137.9339 | 75.4243 | 13.8541 | 17.1 | 292.41 | 1
16.3 | 23600 | 27 | 21.0395 | 152.1099 | 14.0676 | 121.8298 | -121.8298 | 69.659 | 14.0676 | 17.2 | 295.84 | 1
17.1 | 10700 | 10 | 20.9807 | 105.2343 | 14.2811 | 106.9566 | -106.9566 | 63.8082 | 14.2811 | 17.5 | 306.25 | 0.79934
17.2 | 9900 | 10 | 20.9963 | 100.498 | 14.4946 | 93.3327 | -93.3327 | 57.9818 | 14.4946 | 17.9 | 320.41 | 0.716
17.5 | 7800 | 6.3 | 21.0374 | 87.5301 | 14.7081 | 80.9528 | -80.9528 | 52.275 | 14.7081
17.9 | 5300 | 5.2 | 21.0179 | 72.8044 | 14.9216 | 69.7914 | -69.7914 | 46.7678 | 14.9216 |  |  | SNR 3
Calcolo di C: |  |  |  |  | 15.1351 | 59.8058 | -59.8058 | 41.5245 | 15.1351 |  |  | SNR 6
C medio | 21.018 | mag |  |  | 15.3486 | 50.9398 | -50.9398 | 36.5946 | 15.3486
Ct | 9.3235 | mag |  | Valore della costante da riportare nel foglio "Dati CCD" | 15.5622 | 43.1263 | -43.1263 | 32.0132 | 15.5622
Calcolo della mag. del fondo cielo |  |  |  |  | 15.7757 | 36.2911 | -36.2911 | 27.8023 | 15.7757
Mag. cielo | 17.7871 | mag/arcsec2 |  | Magnitudine del fondo cielo | 15.9892 | 30.3549 | -30.3549 | 23.9721 | 15.9892
Calcolo magnitudine limite |  |  |  |  | 16.2027 | 25.2365 | -25.2365 | 20.5228 | 16.2027
Regr. Lin. | log(SNR)=a1*m^2+a2*m+a3 |  |  |  | 16.4162 | 20.8546 | -20.8546 | 17.4464 | 16.4162
a1 | a2 | a3 |  |  | 16.6297 | 17.1296 | -17.1296 | 14.7277 | 16.6297
-0.028825 | 0.55231 | 0.020388 |  |  | 16.8432 | 13.985 | -13.985 | 12.3467 | 16.8432
snr+ | pend | mag(snr+) |  |  | 17.0568 | 11.3489 | -11.3489 | 10.2796 | 17.0568
3.6473 | 3.7143 | 18.1243 |  |  | 17.2703 | 9.154 | -9.154 | 8.5002 | 17.2703
7.3391 | 6.9812 | 17.4838 |  |  | 17.4838 | 7.3391 | -7.3391 | 6.9812 | 17.4838
SNR | maglim |  |  |  | 17.6973 | 5.8486 | -5.8486 | 5.695 | 17.6973
3 | 18.2986 | MAG.LIM. SNR=3 |  | Magnitudine limite della ripresa | 17.9108 | 4.6326 | -4.6326 | 4.6147 | 17.9108
6 | 17.6756 | MAG.LIM. SNR=6 |  |  | 18.1243 | 3.6473 | -3.6473 | 3.7143 | 18.1243
[5 empty] | 18.3378 | 2.8542 | -2.8542 | 2.9698 | 18.3378
[5 empty] | 18.5514 | 2.2202 | -2.2202 | 2.3588 | 18.5514
[5 empty] | 18.7649 | 1.7165 | -1.7165 | 1.8612 | 18.7649
[5 empty] | 18.9784 | 1.3191 | -1.3191 | 1.459 | 18.9784
[5 empty] | 19.1919 | 1.0076 | -1.0076 | 1.1362 | 19.1919
[5 empty] | 19.4054 | 0.76501 | -0.76501 | 0.87905 | 19.4054
[5 empty] | 19.6189 | 0.57732 | -0.57732 | 0.67569 | 19.6189
[5 empty] | 19.8324 | 0.43305 | -0.43305 | 0.51602 | 19.8324
[5 empty] | 20.0459 | 0.32287 | -0.32287 | 0.39154 | 20.0459
[5 empty] | 20.2595 | 0.23928 | -0.23928 | 0.29517 | 20.2595
[5 empty] | 20.473 | 0.17625 | -0.17625 | 0.19282 | 20.473
[5 empty] | 20.9 | 0.093914 | -0.093914 | -0.0044935 | 20.9

## Dati CCD
Dati CCD
V Inserire qui il valore della costante CCD rilevata
Marca | Modello | Binning | Gain | Rum. lett. | Pix x | Pix y | Dim pix x | Dim pix y | Ct | note
|  |  | [e-/ADU] | [e-] |  |  | [mm] | [mm]
Canon | EOS 300D | 1 |  |  | 3072 | 2048 | 7.4 | 7.4 | 7.07 | 400 ISO, acquisizione in Maxim formato RAW
| EOS 350D | 1 | 2.67 | 8.01 | 3456 | 2304 | 6.42 | 6.42 | 7.02 | 400 ISO, gain e rumore da Buil, Ct con astrometrica mis 070317 posa 300s P75
| EOS 350D hutec | 1 | 2.67 | 8.01 | 3456 | 2304 | 6.42 | 6.42 |  | 400 ISO, gain e rumore da Buil
| EOS 400D | 1 | 2.74 | 6.9596 | 3888 | 2592 | 5.71 | 5.71 |  | 400 ISO, gain e rumore da Buil
| EOS 5D | 1 | 3.97 | 8.4561 | 4368 | 2912 | 8.2 | 8.2 |  | 400 ISO, gain e rumore da Buil
| EOS 10D | 1 | 2.34 | 11.7234 | 3072 | 2048 | 7.4 | 7.4 |  | 400 ISO, gain e rumore da Buil
| EOS 20D | 1 | 3.09 | 7.5087 | 3456 | 2304 | 6.42 | 6.42 |  | 400 ISO, gain e rumore da Buil
YankeeRobotics | Trifid2 6303E | 1 | 2.96 | 10.1 | 3088 | 2056 | 9 | 9 | 8.13 | gain1x, gain e ron misurati con linearità, Ct con astrometrica mis 070524 posa 60s CS
FLI | FLI ME2 | 1 | 3 | 15 | 768 | 512 | 9 | 9 | 8.87 | Ct con astrometrica (rifatto 080628 con astrom e viene 8.80)
Philips | Vesta Pro | 1 |  |  | 640 | 480 | 5.6 | 5.6
Sbig | ST4 | 1 | 150 | 150 | 192 | 165 | 13.75 | 16 | 1.97 | ?
| ST5 | 1 | 2 | 25 | 320 | 240 | 10 | 10
| ST6B | 1 | 6.7 | 23 | 375 | 241 | 23 | 27
| ST7E (1x1) | 1 | 2.3 | 15 | 768 | 512 | 9 | 9
| ST7E (2x2) | 2 |  |  | 768 | 512 | 9 | 9
| ST8E (1x1) | 1 | 2.3 | 15 | 1536 | 1024 | 9 | 9
| ST8E (2x2) | 2 |  |  | 1536 | 1024 | 9 | 9
| ST9E | 1 | 2.5 | 14.8 | 512 | 512 | 20 | 20
| ST10E (1x1) | 1 | 1.5 | 11 | 2184 | 1472 | 6.8 | 6.8
| ST10E (2x2) | 2 |  |  | 2184 | 1472 | 6.8 | 6.8
Starligth Xpress | MX916 | 1 | 2.45 | 25 | 752 | 582 | 11.6 | 11.2
Apogee | AP260E | 1 | 10.1 | 15.5 | 512 | 512 | 20 | 20
| AP6E (1x1) | 1 | 8 | 15 | 1024 | 1024 | 24 | 24
| AP6E (2x2) | 2 |  |  | 1024 | 1024 | 24 | 24
| AP7p | 1 | 4.5 | 11 | 512 | 512 | 24 | 24
| Lisaa (1x1) | 1 |  | 12 | 659 | 494 | 7.4 | 7.4
| Lisaa (2x2) | 2 |  | 12 | 658 | 247 | 7.4 | 7.4
| Lisaa Megapixel (1x1) | 1 |  | 10 | 1300 | 1030 | 6.7 | 6.7
| Lisaa Megapixel (2x2) | 2 |  | 10 | 1300 | 1030 | 6.7 | 6.7
Aude | Audine Kaf400 | 1 | 2 | 23.4 | 768 | 512 | 9 | 9
Hi-SIS | Hi-SIS 22 (1x1) | 1 | 3 | 20.4 | 768 | 512 | 9 | 9 | 8.4 | ?
| Hi-SIS 22 (2x2) | 2 | 3 | 20.4 | 768 | 512 | 9 | 9 | 8.4 | ?
| Hi-SIS 33 | 1 | 13.5 | 20.9 | 512 | 512 | 19 | 19 | 5.8 | OK
| Hi-SIS 43 (1x1) | 1 | 3 | 20.4 | 1536 | 1024 | 9 | 9 | 8.4
| Hi-SIS 43 (2x2) | 2 | 3 | 20.4 | 1536 | 1024 | 9 | 9 | 8.4

## Dati Cielo
Stato del cielo
Lum. del cielo | Mag cielo | coeff | note |  | Esempi
Montagna buia | 21.7 | 0.21062 | via lattea perfetta |  | Nivolet, Cap.Cosola
Collina buia | 21 | 0.4 | via lattea visibile sempre visibile |  | Villatalla, Toscana
Pianura scura | 20 | 1 | via lattea visibile nelle parte più luminose |  | Cavezzo, Prealpi
Pianura media | 19 | 2.5 | via lattea visibile qualche volta |  | Tradate
Pianura luminosa | 18 | 6.25 | via lattea mai visibile |  | periferia delle metropoli
Grande città | 16.5 | 24.7053 | solo le costellazioni principali visibili |  | metropoli
Luna Piena | 16 | 39.0625 | solo le stelle principali visibili
Trasparenza | k
Ottima | 0.2
Buona | 0.3
Discreta | 0.5
Fosco | 1
Nebbia | 2
Historica dati cielo
Data | Luogo | Telescopio | CCD | Note | Posa | Trasparenza | FWHM | Ct | Mag. cielo | SQM-L ogg | Mag lim 3s
[5 empty] | [s] |  | [pix] |  | [mag/arcsec2] | [mag/arcsec2] | [mag]
2007-05-24 | Tradate (VA) | Schmidt 310mm f/2 | YR 6303 | Astrometrica | 60 | Buona | 2.3 | 8.13 | 17.76 |  | 16.7
2006-10-27 | Cap. Cosola | Newton 310mm f/5 | FLI ME2 | Astrometrica | 300 | Buona | 3.6 | 8.79 | 19.21 |  | 18.8
2007-02-16 | Cap. Cosola | Newton 310mm f/5 | FLI ME2 | Astrometrica | 120 | Discreta | 3.6 | 8.87 | 18.9 |  | 19
2007-03-17 | Cap. Cosola | Pentax 75 f/6,7 | Canon 350D | Astrometrica, raw | 300 | Buona | 5.8 | 7.02 | 18.36 |  | 16.1
2005-01-03 | Tradate (VA) | SC 20cm f/6,3 | FLI ME2 | Astrometrica | 300 | Buona | 3.5 | 8.95 | 18.48 |  | 17.7
2005-05-10 | Nivolet | SC 20cm f/10 | FLI ME2 | Astrometrica | 300 | Buona | 3.3
2008-06-28 | Tradate (VA) | Newton 310mm f/5 | FLI ME2 + L | Astrometrica R | 300 | Discreta | 3.3 | 8.8 | 17.26 | 18.4 | 18.3
2008-06-28 | Tradate (VA) | Newton 310mm f/5 | FLI ME2 + G | Astrometrica V | 300 | Discreta | 3.3 | 9.32 | 17.79 | 18.4 | 18.6

## Maglim vs Lumcielo
Corrispondenza tra magnitudine limite visuale e luminosità del fondo cielo
Si ringrazia Fausto Mella per le formule base di questo foglio
(formule da Schaefer/Clark, su sito Sky Quality Meter)
o vedere http://web.telia.com/~u41105032/visual/Schaefer.htm
Simbologia
mV | magnitudine limite visuale (in [mag] )
L | luminosità del fondo cielo (in [mag/"2] )
Formule
L=21,58-log(10^(1,586-mV/5)-1)
mV=7,93-5*log(10^(4,316-(L/5))+1)
Calcoli
L | 21.7 | mV | 6.484
mV | 5 | L | 19.3021
Nota: le caselle verdi possono essere variate a piacere
Tabelle
Relazione luminosità vs maglim |  |  |  | Diametro pupilla vs età
L | mV | mV | L | Età | Diametro | Calo mag
13.5 | -0.20195 | 0 | 13.7071 | 0 | 7 | 0
14 | 0.2848 | 0.5 | 14.2221 | 5 | 6.9913 | -0.0027143
14.5 | 0.76824 | 1 | 14.7412 | 10 | 6.9651 | -0.010857
15 | 1.2476 | 1.5 | 15.2654 | 15 | 6.9217 | -0.024429
15.5 | 1.7218 | 2 | 15.7963 | 20 | 6.8614 | -0.043429
16 | 2.1898 | 2.5 | 16.3359 | 25 | 6.7846 | -0.067859
16.5 | 2.6502 | 3 | 16.8867 | 30 | 6.692 | -0.097716
17 | 3.1013 | 3.5 | 17.4524 | 35 | 6.5841 | -0.133
17.5 | 3.5413 | 4 | 18.0381 | 40 | 6.4618 | -0.17372
18 | 3.9681 | 4.5 | 18.6511 | 45 | 6.3259 | -0.21986
18.5 | 4.3792 | 5 | 19.3021 | 50 | 6.1775 | -0.27143
19 | 4.7723 | 5.5 | 20.0086 | 55 | 6.0174 | -0.32844
19.5 | 5.1448 | 6 | 20.8 | 60 | 5.8469 | -0.39087
20 | 5.4942 | 6.5 | 21.733 | 65 | 5.667 | -0.45872
20.5 | 5.8184 | 7 | 22.9398 | 70 | 5.4789 | -0.53201
21 | 6.1155 | 7.5 | 24.8779 | 75 | 5.2839 | -0.61073
21.5 | 6.3845 | 7.8 | 27.6287 | 80 | 5.083 | -0.69487
22 | 6.6247 | 7.9 | 30.8631 | 85 | 4.8776 | -0.78444
22.5 | 6.8365 |  |  | 90 | 4.6688 | -0.87945
23 | 7.0208 |  |  | 95 | 4.4578 | -0.97988
23.5 | 7.1792 |  |  | 100 | 4.2457 | -1.0857
24 | 7.3139 |  |  | da Kadlecova, Peleska, Vasko 1958
24.5 | 7.4271
25 | 7.5214
25.5 | 7.5994
26 | 7.6634
28 | 7.8199
30 | 7.8855
Raccolta misure
Luogo | Prov | Quota | Data | Autore | SQM | L (sqm) | mv calc | mv mis | Dm | Note
Bogli | PC | 1350 | 2008-05-02 | Fausto Mella | normale | 21.3 | 6.2803 | - |  | Cielo molto buio allo zenith, discreto all'orizzonte
Tradate | VA | 300 | 2008-05-14 | Lorenzo Comolli | lens | 18.3 | 4.2168 | 4.3 | 0.083223 | Cielo fosco, usato occhiali normali
Bogli | PC | 1350 | 2008-06-01 | Lorenzo Comolli | lens | 21.24 | 6.2482 | 6.4 | 0.1518 | Passaggio continuo veli, trasparenza sufficiente
[7 empty] | -13.6501 |  | 13.6501
[7 empty] | -13.6501 |  | 13.6501
[7 empty] | -13.6501 |  | 13.6501
[7 empty] | -13.6501 |  | 13.6501
[7 empty] | -13.6501 |  | 13.6501
[7 empty] | -13.6501 |  | 13.6501
[7 empty] | -13.6501 |  | 13.6501
[7 empty] | -13.6501 |  | 13.6501
[7 empty] | -13.6501 |  | 13.6501
[7 empty] | -13.6501 |  | 13.6501
[7 empty] | -13.6501 |  | 13.6501
[7 empty] | -13.6501 |  | 13.6501
[7 empty] | -13.6501 |  | 13.6501
[7 empty] | -13.6501 |  | 13.6501
[7 empty] | -13.6501 |  | 13.6501